***Гост 34.602-89 ТЗ на создание Автоматизированной системы гласит о составе ТЗ: 

1) общие сведения; 

2) назначение и цели создания (развития) системы; 

3) характеристика объектов автоматизации; 

4) требования к системе; 

5) состав и содержание работ по созданию системы; 

6) порядок контроля и приемки системы; 

7) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие; 

8) требования к документированию; 

9) источники разработки. 

*В ТЗ могут включаться приложения. 

